## 15000 kWh
Heizsystem-Kostenvergleich Impulsberatung mit X Liter Öl |  |  |  | Adresse
Jahresverbrauch | 20000 | kWh |  |  |  | Energiebezugsfläche EBF | 192 | m²
inkl. Warmwasser | 5555.5556 | kWh Strom Erdsonde-Wärmepumpe |  |  |  | Sondenlänge | 214.2857 | m
| 20000 | kWh Gas |  |  |  | Energiekennzahl Wärme | 104.1667 | kWh/(m²xJahr)
| 4 | t Pellets
| 7692.3077 | kWh Strom Luft-Wasser-Wärmepumpe
| 2000 | l Öl
| 18000 | kWh Fernwärme |  |  |  | Solares Warmwasser mit 6m² Kollektorfläche
| 11.1732 | Ster Stückholz
Investitionen |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Silo / Anschluss |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 8000
Demontage Heizung / Tank |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Kessel / Wärmetauscher / WP |  |  | 8000 | 5000 | 13000 | 14000 | 15000 | 15000 | 8000 | 16000
Sonde / Kanäle |  |  | 0 | 0 | 4000 | 17850 | 0 | 0 | 0
Austragung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Boiler / Wärmespeicher |  |  | 4000 | 3000 | 7000 | 7000 | 4000 | 7000 | 0
Expansion, Heizverteilung, Heizkörper |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Abgasanlage (Kamin) |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0
Montage, Inbetriebnahme |  |  | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 2500
Bauseitige Leistungen (Maurer, Stromer) |  |  | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000
Total Investitionen |  |  | 22500 | 22500 | 32000 | 47850 | 36000 | 32000 | 22500 | 16000
Förderung Kanton |  |  | 0 | 0 | 3000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2800
Förderung Gemeinden / EVU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoinvestitionen * |  |  | 22500 | 22500 | 29000 | 39850 | 29000 | 25000 | 15500 | 13200
* Angaben +/- 20%
Steuereinsparung einmalig
Annahme 16% |  |  | 3600 | 3600 | 4640 | 6376 | 4640 | 4000 | 2480 | 2112
Betrieb und Unterhalt |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Kaminfeger |  |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
Tankreinigung / Gaszähler |  |  | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abgaskontrolle |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
Service / Reparaturen |  |  | 350 | 150 | 150 | 100 | 350 | 250 | 50 | 20
Total Betrieb |  |  | 630 | 530 | 150 | 100 | 530 | 430 | 50 | 20
Energiekosten |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Strom Erdsonde-WP | 17 | Rp./kWh |  |  |  | 944.4444
Gas | 8.8 | Rp./kWh |  | 1960
Pellets | 370 | CHF / Tonne |  |  |  |  | 1480
Strom L/W-WP | 17 | Rp./kWh |  |  | 1307.6923
Öko-Heizöl | 95 | CHF / 100 Liter | 1900
Fernwärme | 13 | Rp./kWh | [6 empty] | 2340
Stückholz | 150 | Fr./Ster (50cm) | [5 empty] | 1675.9777
Strom für Antriebe und Pumpen |  |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20
Total Energiekosten pro Jahr |  |  | 1930 | 1990 | 1327.6923 | 964.4444 | 1510 | 1705.9777 | 2370 | 20
Jahreskosten und Kosten / kWh |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Kapitalkosten, Annuität gerechnet mit 3% Zins | Dauer der Abschreibung (Jahre) |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25
| Annuität (%) |  | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.75% | 6.7% | 6.7% | 5.1% | 5.75%
| Kapitalkosten pro Jahr |  | 1266.3 | 1266.3 | 1632.12 | 2242.758 | 1632.12 | 1407 | 872.34 | 742.896
Betriebskosten |  |  | 630 | 530 | 150 | 100 | 530 | 430 | 50 | 20
Energiekosten (inkl. CO2) |  |  | 1930 | 1990 | 1327.6923 | 964.4444 | 1510 | 1705.9777 | 2370 | 20
CO2 Abgabe; heute 96 Fr./t | 24 | plus; möglich bis 2020 | 124.8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreskosten (Fr) |  |  | 3826.3 | 3786.3 | 3109.8123 | 3307.2024 | 3672.12 | 3542.9777 | 3292.34 | 782.896
Wärmekosten [Rp./kWh] |  |  | 19.1 | 18.9 | 15.5 | 16.5 | 18.4 | 17.7 | 16.5 | 31.3
Umweltbelastung |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft* | WP Sonde* | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Fossiles CO2 | Tonnen / Jahr |  | 5.954 | 4.6 | 0.78462 | 0.56667 | 0.1376 | 0.12291 | 0.092
Einsparung CO2 | Tonnen / Jahr gegenüber Heizöl |  |  | 1.354 | 5.1694 | 5.3873 | 5.8164 | 5.8311 | 5.862
Einsparung CO2 | in % |  |  | 22.74% | 86.82% | 90.48% | 97.69% | 97.94% | 98.45%
* CH Verbrauchermix (ohne Erneuerbare)

## 30000 kWh
Heizsystem-Kostenvergleich Impulsberatung mit ?? Liter ÖL |  |  |  |  | Adresse
Jahresverbrauch | 30000 | kWh |  |  |  |  | Energiebezugsfläche EBF | 350 | m²
inkl. Warmwasser | 8333.3333 | kWh Strom Erdsonde-Wärmepumpe |  |  |  |  | Sondenlänge | 321.4286 | m
| 30000 | kWh Gas |  |  |  |  | Energiekennzahl Wärme | 85.7143 | kWh/(m²xJahr)
| 6 | t Pellets
| 11538.4615 | kWh Strom Luft-Wasser-Wärmepumpe
| 3000 | l Öl
| 15 | Ster Hartholz |  |  |  | Solares Warmwasser mit 6m² Kollektorfläche
| 27000 | kWh Fernwärme
Investitionen |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Silo / Anschluss |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 8000
Demontage Heizung / Tank |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Kessel / Wärmetauscher / WP |  |  | 9500 | 9000 | 21000 | 18000 | 17000 | 16000 | 8000 | 16000
Sonde / Kanäle |  |  | 0 | 0 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 0
Austragung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 0
Boiler / Wärmespeicher |  |  | 4000 | 3000 | 8000 | 8000 | 5000 | 8000 | 0
Expansion, Heizverteilung, Heizkörper |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Abgasanlage (Kamin) |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0
Montage, Inbetriebnahme |  |  | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000
Bauseitige Leistungen (Maurer, Stromer) |  |  | 2000 | 1500 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000
Total Investitionen |  |  | 25000 | 27500 | 38000 | 62700 | 39500 | 35500 | 22500 | 16000
Förderung Kanton |  |  | 0 | 0 | 3000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2800
Förderung Gemeinde / EVU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoinvestitionen* |  |  | 25000 | 27500 | 35000 | 54700 | 32500 | 28500 | 15500 | 13200
* Angaben +/- 20%
Steuereinsparung einmalig
Annahme 16% |  |  | 4000 | 4400 | 5600 | 8752 | 5200 | 4560 | 2480 | 2112
Betrieb und Unterhalt |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Kaminfeger |  |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
Tankreinigung / Gaszähler |  |  | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abgaskontrolle |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Service / Reparaturen |  |  | 350 | 200 | 150 | 100 | 350 | 200 | 50 | 20
Total Betrieb |  |  | 650 | 600 | 150 | 100 | 550 | 350 | 50 | 20
Energiekosten |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Strom Erdsonde-WP | 17 | Rp./kWh |  |  |  | 1416.6667
Gas | 8.8 | Rp./kWh |  | 2840
Pellets | 365 | CHF / Tonne |  |  |  |  | 2190
Strom L/W-WP | 17 | Rp./kWh |  |  | 1961.5385
Öko-Heizöl | 95 | CHF/100 Liter | 2850
Stückholz | 150 | CHF/Ster | [5 empty] | 2250
Fernwärme | 13 | Rp./kWh | [6 empty] | 3510
Strom für Antriebe und Pumpen |  |  | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20
Total Energie |  |  | 2890 | 2880 | 1991.5385 | 1446.6667 | 2230 | 2290 | 3540 | 20
Jahreskosten und Kosten / kWh |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Kapitalkosten, Annuität gerechnet mit 3% Zins | Dauer der Abschreibung (Jahre) |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25
| Annuität (%) |  | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.75% | 6.7% | 6.7% | 5.1% | 5.75%
| Kapitalkosten pro Jahr |  | 1407 | 1547.7 | 1969.8 | 3078.516 | 1829.1 | 1603.98 | 872.34 | 742.896
Betriebskosten |  |  | 650 | 600 | 150 | 100 | 550 | 350 | 50 | 20
Energiekosten (inkl. CO2) |  |  | 2890 | 2880 | 1991.5385 | 1446.6667 | 2230 | 2290 | 3540 | 20
CO2 Abgabe; heute 96 Fr./t | 24 | plus; möglich bis 2020 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreskosten (Fr) |  |  | 4947 | 5027.7 | 4111.3385 | 4625.1827 | 4609.1 | 4243.98 | 4462.34 | 782.896
Wärmekosten [Rp./kWh] |  |  | 16.5 | 16.8 | 13.7 | 15.4 | 15.4 | 14.1 | 14.9 | 31.3
Umweltbelastung |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft* | WP Sonde* | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Fossiles CO2 | Tonnen / Jahr |  | 8.931 | 6.837 | 1.1769 | 0.85 | 0.2064 | 0.18436 | 0.138
Einsparung CO2 | tonnen / Jahr gegenüber Heizöl |  |  | 2.094 | 7.7541 | 8.081 | 8.7246 | 8.7466 | 8.793
Einsparung CO2 | in % |  |  | 23.45% | 86.82% | 90.48% | 97.69% | 97.94% | 98.45%
* CH Verbrauchermix (ohne Erneuerbare)

## 60000 kWh
Heizsystem-Kostenvergleich Impulsberatung mit ?? Liter Öl |  |  |  | Adresse
Jahresverbrauch | 90000 | kWh |  |  |  | Energiebezugsfläche EBF | 620 | m²
inkl. Warmwasser | 25000 | kWh Strom Erdsonde-Wärmepumpe |  |  |  | Sondenlänge | 964.2857 | m
| 90000 | kWh Gas |  |  |  | Energiekennzahl Wärme | 145.1613 | kWh/(m²xJahr)
| 18 | t Pellets
| 34615.3846 | kWh Strom Luft-Wasser-Wärmepumpe
| 9000 | l Öl |  |  |  | Solares Warmwasser mit 12m² Kollektorfläche
| 81000 | kWh Fernwärme
Investitionen |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Silo / Anschluss |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
Demontage Heizung / Tank |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
Kessel / Wärmetauscher / WP |  |  | 11000 | 10000 | 38000 | 20000 | 19000 | 8000 | 25000
Sonde / Kanäle |  |  | 0 | 0 | 0 | 76800 | 0 | 0
Austragung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Boiler / Wärmespeicher |  |  | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 6000 | 0
Expansion, Heizverteilung, Heizkörper |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Abgasanlage (Kamin) |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 1000 | 0
Montage, Inbetriebnahme |  |  | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000
Bauseitige Leistungen (Maurer, Stromer) |  |  | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000
Total Investitionen |  |  | 31000 | 32000 | 58500 | 117300 | 48500 | 26500 | 25000
Förderung Kanton |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600
Förderung Gemeinde / EVU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoinvestitionen * |  |  | 31000 | 32000 | 58500 | 117300 | 48500 | 26500 | 20400
* Angaben +/- 20%
Steuereinsparung einmalig
Annahme 16% |  |  | 4960 | 5120 | 9360 | 18768 | 7760 | 4240 | 3264
Betrieb und Unterhalt |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Kaminfeger |  |  | 300 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Tankreinigung Gaszähler |  |  | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abgaskontrolle |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
Service / Reparaturen |  |  | 450 | 250 | 250 | 150 | 400 | 50 | 20
Total Betrieb |  |  | 900 | 750 | 250 | 150 | 650 | 50 | 20
Energiekosten |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Strom Erdsonde-WP | 15 | Rp./kWh |  |  |  | 3750
Gas | 8 | Rp./kWh |  | 7400
Pellets | 360 | CHF / Tonne |  |  |  |  | 6480
Strom L/W-WP | 15 | Rp./kWh |  |  | 5192.3077
Öko-Heizöl | 90 | CHF / 100 Liter | 8100
Fernwärme | 12 | Rp./kWh | [5 empty] | 9720
Strom für Antriebe und Pumpen |  |  | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20
Total Energie |  |  | 8150 | 7440 | 5232.3077 | 3790 | 6520 | 9760 | 20
Jahreskosten und Kosten / kWh |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fern-wärme | Solares Warm-wasser
Kapitalkosten, Annuität gerechnet mit 3% Zins | Dauer der Abschreibung (Jahre) |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25
| Annuität (%) |  | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.75% | 6.7% | 5.1% | 5.75%
| Kapitalkosten pro Jahr |  | 1744.68 | 1800.96 | 3292.38 | 6601.644 | 2729.58 | 1491.42 | 1148.112
Betriebskosten |  |  | 900 | 750 | 250 | 150 | 650 | 50 | 20
Energiekosten (inkl. CO2) |  |  | 8150 | 7440 | 5232.3077 | 3790 | 6520 | 9760 | 20
CO2 Abgabe; heute 96 Fr./t | 24 | plus; möglich bis 2012 | 561.6 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreskosten (Fr) |  |  | 10794.68 | 9990.96 | 8774.6877 | 10541.644 | 9899.58 | 11301.42 | 1188.112
Wärmekosten [Rp./kWh] |  |  | 12 | 11.1 | 9.7 | 11.7 | 11 | 12.6 | 22
Umweltbelastung |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft* | WP Sonde* | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Fossiles CO2 | Tonnen / Jahr |  | 26.793 | 20.7 | 3.5308 | 2.55 | 0.6192 | 0.414
Einsparung CO2 | tonnen / Jahr gegenüber Heizöl |  |  | 6.093 | 23.2622 | 24.243 | 26.1738 | 26.379
Einsparung CO2 | in % |  |  | 22.74% | 86.82% | 90.48% | 97.69% | 98.45%
* CH Verbrauchermix (ohne Erneuerbare)

## Annuitätenrechner
Annuitätenrechner
Zinssatz | 3%
Dauer (Jahre) | 25
Annuität in % | 5.743%