## 15000 kWh
Heizsystem-Kostenvergleich |  |  | Objektadresse:
Jahresverbrauch | 15000 | kWh |  |  |  | Energiebezugsfläche EBF | 192 | m²
inkl. Warmwasser | 4166.6667 | kWh Strom Erdsonde-Wärmepumpe |  |  |  | Sondenlänge | 160.7143 | m
| 15000 | kWh Gas |  |  |  | Energiekennzahl Wärme | 78.125 | kWh/(m²xJahr)
| 3 | t Pellets
| 5769.2308 | kWh Strom Luft-Wasser-Wärmepumpe
| 1500 | l Öl
| 13500 | kWh Fernwärme |  |  |  | Solares Warmwasser mit 6m² Kollektorfläche
| 8.3799 | Ster Stückholz
Investitionen |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Silo / Anschluss |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 8000
Demontage Heizung / Tank |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Kessel / Wärmetauscher / WP |  |  | 8000 | 5000 | 13000 | 15000 | 15000 | 15000 | 8000 | 16000
Sonde / Kanäle |  |  | 0 | 0 | 4000 | 13600 | 0 | 0 | 0
Austragung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Boiler / Wärmespeicher |  |  | 4000 | 3000 | 7000 | 7000 | 4000 | 7000 | 0
Expansion, Heizverteilung, Heizkörper |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Abgasanlage (Kamin) |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0
Montage, Inbetriebnahme |  |  | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 2500
Bauseitige Leistungen (Maurer, Stromer) |  |  | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000
Total Investitionen |  |  | 22500 | 22500 | 32000 | 44600 | 36000 | 32000 | 22500 | 16000
Förderung Kanton |  |  | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000
Förderung Gemeinden / EVU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoinvestitionen * |  |  | 22500 | 22500 | 28000 | 36600 | 29000 | 25000 | 15500 | 16000
* Angaben +/- 20%
Steuereinsparung einmalig
Annahme 16% |  |  | 3600 | 3600 | 4480 | 5856 | 4640 | 4000 | 2480 | 2560
Betrieb und Unterhalt |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Kaminfeger |  |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
LRV-Messungen (einmalig 500, alle 4 Jahre 300) | [6 empty] | 100 | 100
Tankreinigung / Gaszähler |  |  | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abgaskontrolle |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
Service / Reparaturen |  |  | 350 | 150 | 150 | 100 | 350 | 250 | 50 | 20
Total Betrieb |  |  | 630 | 530 | 150 | 100 | 630 | 530 | 50 | 20
Energiekosten |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Strom Erdsonde-WP | 17 | Rp./kWh |  |  |  | 708.3333
Gas | 8.8 | Rp./kWh |  | 1520
Pellets | 370 | CHF / Tonne |  |  |  |  | 1110
Strom L/W-WP | 17 | Rp./kWh |  |  | 980.7692
Öko-Heizöl | 95 | CHF / 100 Liter | 1425
Fernwärme | 13 | Rp./kWh | [6 empty] | 1755
Stückholz | 150 | Fr./Ster (50cm) | [5 empty] | 1256.9832
Strom für Antriebe und Pumpen |  |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20
Total Energiekosten pro Jahr |  |  | 1455 | 1550 | 1000.7692 | 728.3333 | 1140 | 1286.9832 | 1785 | 20
Jahreskosten und Kosten / kWh |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Kapitalkosten, Annuität gerechnet mit 3% Zins | Dauer der Abschreibung (Jahre) |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25
| Annuität (%) |  | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.75% | 6.7% | 6.7% | 5.1% | 5.75%
| Kapitalkosten pro Jahr |  | 1266.3 | 1266.3 | 1575.84 | 1752.408 | 1632.12 | 1407 | 664.02 | 900.48
Betriebskosten |  |  | 630 | 530 | 150 | 100 | 630 | 530 | 50 | 20
Energiekosten (inkl. CO2) |  |  | 1455 | 1550 | 1000.7692 | 728.3333 | 1140 | 1286.9832 | 1785 | 20
CO2 Abgabe; heute 96 Fr./t | 24 | plus; möglich bis 2020 | 93.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreskosten (Fr) |  |  | 3351.3 | 3346.3 | 2726.6092 | 2580.7413 | 3402.12 | 3223.9832 | 2499.02 | 940.48
Wärmekosten [Rp./kWh] |  |  | 22.3 | 22.3 | 18.2 | 17.2 | 22.7 | 21.5 | 16.7 | 37.6
Umweltbelastung |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft* | WP Sonde* | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Fossiles CO2 | Tonnen / Jahr |  | 4.4655 | 3.45 | 0.58846 | 0.425 | 0.1032 | 0.092179 | 0.069
Einsparung CO2 | Tonnen / Jahr gegenüber Heizöl |  |  | 1.0155 | 3.877 | 4.0405 | 4.3623 | 4.3733 | 4.3965
Einsparung CO2 | in % |  |  | 22.74% | 86.82% | 90.48% | 97.69% | 97.94% | 98.45%
* CH Verbrauchermix (ohne Erneuerbare)

## 30000 kWh
Heizsystem-Kostenvergleich |  |  | Objektadresse:
Jahresverbrauch | 30000 | kWh |  |  |  |  | Energiebezugsfläche EBF | 350 | m²
inkl. Warmwasser | 8333.3333 | kWh Strom Erdsonde-Wärmepumpe |  |  |  |  | Sondenlänge | 321.4286 | m
| 30000 | kWh Gas |  |  |  |  | Energiekennzahl Wärme | 85.7143 | kWh/(m²xJahr)
| 6 | t Pellets
| 11538.4615 | kWh Strom Luft-Wasser-Wärmepumpe
| 3000 | l Öl
| 15 | Ster Hartholz |  |  |  | Solares Warmwasser mit 6m² Kollektorfläche
| 27000 | kWh Fernwärme
Investitionen |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Silo / Anschluss |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 8000
Demontage Heizung / Tank |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Kessel / Wärmetauscher / WP |  |  | 9500 | 9000 | 21000 | 19000 | 17000 | 16000 | 8000 | 16000
Sonde / Kanäle |  |  | 0 | 0 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 0
Austragung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 0
Boiler / Wärmespeicher |  |  | 4000 | 3000 | 8000 | 8000 | 5000 | 8000 | 0
Expansion, Heizverteilung, Heizkörper |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Abgasanlage (Kamin) |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0
Montage, Inbetriebnahme |  |  | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000
Bauseitige Leistungen (Maurer, Stromer) |  |  | 2000 | 1500 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000
Total Investitionen |  |  | 25000 | 27500 | 38000 | 63700 | 39500 | 35500 | 22500 | 16000
Förderung Kanton |  |  | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000
Förderung Gemeinde / EVU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoinvestitionen* |  |  | 25000 | 27500 | 34000 | 55700 | 32500 | 28500 | 15500 | 16000
* Angaben +/- 20%
Steuereinsparung einmalig
Annahme 16% |  |  | 4000 | 4400 | 5440 | 8912 | 5200 | 4560 | 2480 | 2560
Betrieb und Unterhalt |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Kaminfeger |  |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
LRV (einmalig 500, alle 4 Jahre 300) | [6 empty] | 100 | 100
Tankreinigung / Gaszähler |  |  | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abgaskontrolle |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Service / Reparaturen |  |  | 350 | 200 | 150 | 100 | 350 | 200 | 50 | 20
Total Betrieb |  |  | 650 | 600 | 150 | 100 | 650 | 450 | 50 | 20
Energiekosten |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Strom Erdsonde-WP | 17 | Rp./kWh |  |  |  | 1416.6667
Gas | 8.8 | Rp./kWh |  | 2840
Pellets | 365 | CHF / Tonne |  |  |  |  | 2190
Strom L/W-WP | 17 | Rp./kWh |  |  | 1961.5385
Öko-Heizöl | 95 | CHF/100 Liter | 2850
Stückholz | 150 | CHF/Ster | [5 empty] | 2250
Fernwärme | 13 | Rp./kWh | [6 empty] | 3510
Strom für Antriebe und Pumpen |  |  | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20
Total Energie |  |  | 2890 | 2880 | 1991.5385 | 1446.6667 | 2230 | 2290 | 3540 | 20
Jahreskosten und Kosten / kWh |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Kapitalkosten, Annuität gerechnet mit 3% Zins | Dauer der Abschreibung (Jahre) |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25
| Annuität (%) |  | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.75% | 6.7% | 6.7% | 5.1% | 5.75%
| Kapitalkosten pro Jahr |  | 1407 | 1547.7 | 1913.52 | 2666.916 | 1829.1 | 1603.98 | 664.02 | 900.48
Betriebskosten |  |  | 650 | 600 | 150 | 100 | 650 | 450 | 50 | 20
Energiekosten (inkl. CO2) |  |  | 2890 | 2880 | 1991.5385 | 1446.6667 | 2230 | 2290 | 3540 | 20
CO2 Abgabe; heute 96 Fr./t | 24 | plus; möglich bis 2020 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreskosten (Fr) |  |  | 4947 | 5027.7 | 4055.0585 | 4213.5827 | 4709.1 | 4343.98 | 4254.02 | 940.48
Wärmekosten [Rp./kWh] |  |  | 16.5 | 16.8 | 13.5 | 14 | 15.7 | 14.5 | 14.2 | 37.6
Umweltbelastung |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft* | WP Sonde* | Pellets | Stückholz | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Fossiles CO2 | Tonnen / Jahr |  | 8.931 | 6.837 | 1.1769 | 0.85 | 0.2064 | 0.18436 | 0.138
Einsparung CO2 | tonnen / Jahr gegenüber Heizöl |  |  | 2.094 | 7.7541 | 8.081 | 8.7246 | 8.7466 | 8.793
Einsparung CO2 | in % |  |  | 23.45% | 86.82% | 90.48% | 97.69% | 97.94% | 98.45%
* CH Verbrauchermix (ohne Erneuerbare)

## 60000 kWh
Heizsystem-Kostenvergleich |  |  | Objektadresse:
Jahresverbrauch | 60000 | kWh |  |  |  | Energiebezugsfläche EBF | 620 | m²
inkl. Warmwasser | 16666.6667 | kWh Strom Erdsonde-Wärmepumpe |  |  |  | Sondenlänge | 642.8571 | m
| 60000 | kWh Gas |  |  |  | Energiekennzahl Wärme | 96.7742 | kWh/(m²xJahr)
| 12 | t Pellets
| 23076.9231 | kWh Strom Luft-Wasser-Wärmepumpe
| 6000 | l Öl |  |  |  | Solares Warmwasser mit 12m² Kollektorfläche
| 54000 | kWh Fernwärme
Investitionen |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Silo / Anschluss |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
Demontage Heizung / Tank |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
Kessel / Wärmetauscher / WP |  |  | 11000 | 10000 | 38000 | 22000 | 19000 | 8000 | 25000
Sonde / Kanäle |  |  | 0 | 0 | 0 | 51200 | 0 | 0
Austragung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Boiler / Wärmespeicher |  |  | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 6000 | 0
Expansion, Heizverteilung, Heizkörper |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Abgasanlage (Kamin) |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 1000 | 0
Montage, Inbetriebnahme |  |  | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000
Bauseitige Leistungen (Maurer, Stromer) |  |  | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000
Total Investitionen |  |  | 31000 | 32000 | 58500 | 93700 | 48500 | 26500 | 25000
Förderung Kanton |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung Gemeinde / EVU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoinvestitionen * |  |  | 31000 | 32000 | 58500 | 93700 | 48500 | 26500 | 25000
* Angaben +/- 20%
Steuereinsparung einmalig
Annahme 16% |  |  | 4960 | 5120 | 9360 | 14992 | 7760 | 4240 | 4000
Betrieb und Unterhalt |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Kaminfeger |  |  | 300 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
LRV (einmalig 500, alle 4 Jahre 300) | [6 empty] | 100
Tankreinigung Gaszähler |  |  | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abgaskontrolle |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
Service / Reparaturen |  |  | 450 | 250 | 250 | 150 | 400 | 50 | 20
Total Betrieb |  |  | 900 | 750 | 250 | 150 | 750 | 50 | 20
Energiekosten |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-Wasser
Strom Erdsonde-WP | 15 | Rp./kWh |  |  |  | 2500
Gas | 8 | Rp./kWh |  | 5000
Pellets | 360 | CHF / Tonne |  |  |  |  | 4320
Strom L/W-WP | 15 | Rp./kWh |  |  | 3461.5385
Öko-Heizöl | 90 | CHF / 100 Liter | 5400
Fernwärme | 12 | Rp./kWh | [5 empty] | 6480
Strom für Antriebe und Pumpen |  |  | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20
Total Energie |  |  | 5450 | 5040 | 3501.5385 | 2540 | 4360 | 6520 | 20
Jahreskosten und Kosten / kWh |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft | WP Sonde | Pellets | Fern-wärme | Solares Warm-wasser
Kapitalkosten, Annuität gerechnet mit 3% Zins | Dauer der Abschreibung (Jahre) |  | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25
| Annuität (%) |  | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.1% | 6.7% | 5.1% | 5.75%
| Kapitalkosten pro Jahr |  | 1744.68 | 1800.96 | 3292.38 | 4014.108 | 2729.58 | 1135.26 | 1407
Betriebskosten |  |  | 900 | 750 | 250 | 150 | 750 | 50 | 20
Energiekosten (inkl. CO2) |  |  | 5450 | 5040 | 3501.5385 | 2540 | 4360 | 6520 | 20
CO2 Abgabe; heute 96 Fr./t | 24 | plus; möglich bis 2012 | 374.4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreskosten (Fr) |  |  | 8094.68 | 7590.96 | 7043.9185 | 6704.108 | 7839.58 | 7705.26 | 1447
Wärmekosten [Rp./kWh] |  |  | 13.5 | 12.7 | 11.7 | 11.2 | 13.1 | 12.8 | 26.8
Umweltbelastung |  |  | Heizöl | Gas | WP Luft* | WP Sonde* | Pellets | Fernwärme | Solares Warm-wasser
Fossiles CO2 | Tonnen / Jahr |  | 17.862 | 13.8 | 2.3538 | 1.7 | 0.4128 | 0.276
Einsparung CO2 | tonnen / Jahr gegenüber Heizöl |  |  | 4.062 | 15.5082 | 16.162 | 17.4492 | 17.586
Einsparung CO2 | in % |  |  | 22.74% | 86.82% | 90.48% | 97.69% | 98.45%
* CH Verbrauchermix (ohne Erneuerbare)

## Annuitätenrechner
Annuitätenrechner
Zinssatz | 3%
Dauer (Jahre) | 25
Annuität in % | 5.743%